## Annex 7
Date | Time From | Time To | WAPDA Demand MW | Level Achieved MW | Meter Reading Sum | Demand Calculated by UCH | Tolerance MW | Non-Compliance MWh | Rate Rs./kWh | Amount Rs.
01-05-2025 | 21:00 | 21:30 | 311.87 | 342.37 |  |  | 9.36 | 10.576 | 6.0534 | 64020.75
04-05-2025 | 17:30 | 18:00 | 476.8 | 494 |  |  | 14.3 | 1.45 | 6.0534 | 8777.43
05-05-2025 | 0:30 | 01:00 | 352.02 | 340 |  |  | 10.56 | 0.728 | 6.0534 | 4406.87
05-05-2025 | 1:00 | 01:30 | 356 | 344 |  |  | 10.68 | 0.66 | 6.0534 | 3995.24
08-05-2025 | 21:00 | 21:30 | 311.34 | 359.14 |  |  | 9.34 | 19.231 | 6.0534 | 116412.92
09-05-2025 | 16:30 | 17:00 | 18.34 | 36 |  |  | 0.55 | 8.556 | 6.0534 | 51792.88
10-05-2025 | 5:00 | 05:30 | 534 | 514 |  |  | 16.02 | 1.99 | 6.0534 | 12046.26
11-05-2025 | 7:00 | 07:30 | 534 | 516 |  |  | 16.02 | 0.99 | 6.0534 | 5992.87
11-05-2025 | 7:30 | 08:00 | 534 | 514 |  |  | 16.02 | 1.99 | 6.0534 | 12046.26
11-05-2025 | 8:00 | 08:30 | 534 | 514 |  |  | 16.02 | 1.99 | 6.0534 | 12046.26
11-05-2025 | 8:30 | 09:00 | 533.98 | 512 |  |  | 16.02 | 2.978 | 6.0534 | 18027.02
11-05-2025 | 17:00 | 17:30 | 478.04 | 516 |  |  | 14.34 | 11.811 | 6.0534 | 71496.7
11-05-2025 | 17:30 | 18:00 | 296.76 | 329.64 |  |  | 8.9 | 11.984 | 6.0534 | 72543.94
11-05-2025 | 20:00 | 20:30 | 349.46 | 334 |  |  | 10.48 | 2.489 | 6.0534 | 15066.91
11-05-2025 | 20:30 | 21:00 | 352 | 340 |  |  | 10.56 | 0.72 | 6.0534 | 4358.45
11-05-2025 | 22:00 | 22:30 | 352 | 336 |  |  | 10.56 | 2.72 | 6.0534 | 16465.25
11-05-2025 | 22:30 | 23:00 | 352 | 340 |  |  | 10.56 | 0.72 | 6.0534 | 4358.45
11-05-2025 | 23:00 | 23:30 | 352 | 340 |  |  | 10.56 | 0.72 | 6.0534 | 4358.45
11-05-2025 | 23:30 | 00:00 | 352 | 340 |  |  | 10.56 | 0.72 | 6.0534 | 4358.45
12-05-2025 | 0:00 | 00:30 | 352 | 336 |  |  | 10.56 | 2.72 | 6.0534 | 16465.25
12-05-2025 | 1:00 | 01:30 | 352 | 340 |  |  | 10.56 | 0.72 | 6.0534 | 4358.45
12-05-2025 | 1:30 | 02:00 | 352 | 340 |  |  | 10.56 | 0.72 | 6.0534 | 4358.45
12-05-2025 | 8:00 | 08:30 | 352 | 338 |  |  | 10.56 | 1.72 | 6.0534 | 10411.85
12-05-2025 | 8:30 | 09:00 | 352 | 336 |  |  | 10.56 | 2.72 | 6.0534 | 16465.25
12-05-2025 | 9:00 | 09:30 | 352 | 336 |  |  | 10.56 | 2.72 | 6.0534 | 16465.25
15-05-2025 | 9:00 | 09:30 | 521.99 | 494 |  |  | 15.66 | 6.165 | 6.0534 | 37319.21
15-05-2025 | 9:30 | 10:00 | 528.99 | 508 |  |  | 15.87 | 2.561 | 6.0534 | 15502.76
15-05-2025 | 10:00 | 10:30 | 526 | 506 |  |  | 15.78 | 2.11 | 6.0534 | 12772.67
15-05-2025 | 10:30 | 11:00 | 525.97 | 504 |  |  | 15.78 | 3.093 | 6.0534 | 18723.16
15-05-2025 | 11:00 | 11:30 | 520 | 504 |  |  | 15.6 | 0.2 | 6.0534 | 1210.68
16-05-2025 | 20:00 | 20:30 | 523 | 504 |  |  | 15.69 | 1.655 | 6.0534 | 10018.38
16-05-2025 | 21:00 | 21:30 | 526 | 508 |  |  | 15.78 | 1.11 | 6.0534 | 6719.27
16-05-2025 | 22:00 | 22:30 | 529 | 508 |  |  | 15.87 | 2.565 | 6.0534 | 15526.97
16-05-2025 | 22:30 | 23:00 | 529 | 512 |  |  | 15.87 | 0.565 | 6.0534 | 3420.17
16-05-2025 | 23:00 | 23:30 | 529 | 512 |  |  | 15.87 | 0.565 | 6.0534 | 3420.17
16-05-2025 | 23:30 | 00:00 | 529 | 512 |  |  | 15.87 | 0.565 | 6.0534 | 3420.17
17-05-2025 | 0:00 | 00:30 | 529 | 512 |  |  | 15.87 | 0.565 | 6.0534 | 3420.17
17-05-2025 | 23:00 | 23:30 | 526 | 510 |  |  | 15.78 | 0.11 | 6.0534 | 665.87
18-05-2025 | 0:00 | 00:30 | 529 | 510 |  |  | 15.87 | 1.565 | 6.0534 | 9473.57
18-05-2025 | 0:30 | 01:00 | 529 | 512 |  |  | 15.87 | 0.565 | 6.0534 | 3420.17
18-05-2025 | 17:30 | 18:00 | 447.88 | 464 |  |  | 13.44 | 1.342 | 6.0534 | 8123.66
18-05-2025 | 19:30 | 20:00 | 484.42 | 466 |  |  | 14.53 | 1.946 | 6.0534 | 11779.91
19-05-2025 | 4:30 | 05:00 | 528.35 | 496 |  |  | 15.85 | 8.249 | 6.0534 | 49934.49
19-05-2025 | 5:00 | 05:30 | 542.78 | 512 |  |  | 16.28 | 7.248 | 6.0534 | 43875.04
19-05-2025 | 11:00 | 11:30 | 304.66 | 316 |  |  | 9.14 | 1.103 | 6.0534 | 6676.9
20-05-2025 | 8:00 | 08:30 | 498.59 | 478 |  |  | 14.96 | 2.816 | 6.0534 | 17046.37
20-05-2025 | 8:30 | 09:00 | 528.99 | 504 |  |  | 15.87 | 4.561 | 6.0534 | 27609.55
20-05-2025 | 9:00 | 09:30 | 526 | 504 |  |  | 15.78 | 3.11 | 6.0534 | 18826.07
20-05-2025 | 9:30 | 10:00 | 525.97 | 506 |  |  | 15.78 | 2.093 | 6.0534 | 12669.76
20-05-2025 | 10:30 | 11:00 | 519.94 | 502 |  |  | 15.6 | 1.17 | 6.0534 | 7082.48
21-05-2025 | 3:30 | 04:00 | 529 | 512 |  |  | 15.87 | 0.565 | 6.0534 | 3420.17
21-05-2025 | 4:00 | 04:30 | 529 | 508 |  |  | 15.87 | 2.565 | 6.0534 | 15526.97
21-05-2025 | 5:00 | 05:30 | 529 | 512 |  |  | 15.87 | 0.565 | 6.0534 | 3420.17
21-05-2025 | 8:00 | 08:30 | 305.68 | 332 |  |  | 9.17 | 8.577 | 6.0534 | 51920
21-05-2025 | 9:30 | 10:00 | 207.17 | 223.78 |  |  | 6.22 | 5.2 | 6.0534 | 31477.68
22-05-2025 | 8:30 | 09:00 | 372.49 | 394.11 |  |  | 11.18 | 5.226 | 6.0534 | 31635.06
22-05-2025 | 11:00 | 11:30 | 166.7 | 191.95 |  |  | 5 | 10.125 | 6.0534 | 61290.67
24-05-2025 | 5:30 | 06:00 | 492.77 | 514 |  |  | 14.78 | 3.224 | 6.0534 | 19516.16
24-05-2025 | 13:00 | 13:30 | 326.69 | 352.02 |  |  | 9.8 | 7.765 | 6.0534 | 47004.64
24-05-2025 | 21:00 | 21:30 | 286.4 | 312 |  |  | 8.59 | 8.503 | 6.0534 | 51472.05
26-05-2025 | 6:00 | 06:30 | 490.25 | 512 |  |  | 14.71 | 3.523 | 6.0534 | 21326.13
26-05-2025 | 7:00 | 07:30 | 361.28 | 396 |  |  | 10.84 | 11.94 | 6.0534 | 72277.59
26-05-2025 | 8:30 | 09:00 | 290 | 280 |  |  | 8.7 | 0.65 | 6.0534 | 3934.71
26-05-2025 | 13:30 | 14:00 | 330.17 | 300 |  |  | 9.91 | 10.132 | 6.0534 | 61333.04
27-05-2025 | 7:00 | 07:30 | 453.1 | 468 |  |  | 13.59 | 0.655 | 6.0534 | 3964.98
27-05-2025 | 10:00 | 10:30 | 434.62 | 450 |  |  | 13.04 | 1.169 | 6.0534 | 7076.42
27-05-2025 | 19:00 | 19:30 | 412.53 | 434 |  |  | 12.38 | 4.545 | 6.0534 | 27512.7
27-05-2025 | 19:30 | 20:00 | 291.36 | 317.63 |  |  | 8.74 | 8.76 | 6.0534 | 53027.78
27-05-2025 | 22:00 | 22:30 | 349.22 | 338 |  |  | 10.48 | 0.37 | 6.0534 | 2239.76
28-05-2025 | 7:30 | 08:00 | 318.01 | 356.57 |  |  | 9.54 | 14.513 | 6.0534 | 87852.98
29-05-2025 | 18:00 | 18:30 | 454.43 | 476 |  |  | 13.63 | 3.967 | 6.0534 | 24013.83
30-05-2025 | 7:30 | 08:00 | 381.99 | 395.79 |  |  | 11.46 | 1.17 | 6.0534 | 7082.48
31-05-2025 | 4:30 | 05:00 | 496.98 | 516 |  |  | 14.91 | 2.053 | 6.0534 | 12427.63
31-05-2025 | 16:30 | 17:00 | 362.46 | 336 |  |  | 10.87 | 7.791 | 6.0534 | 47162.03

## Meter Reading
Timestamp | Load Profile Meter 1 | Load Profile Meter 2 | Sum
2025-04-29 10:00 | 101 | 134 | 235
2025-04-29 10:30 | 95 | 137 | 232
2025-04-29 11:00 | 102 | 132 | 234
2025-04-29 11:30 | 101 | 131 | 232
2025-04-29 12:00 | 102 | 132 | 234
2025-04-29 12:30 | 101 | 131 | 232
2025-04-29 13:00 | 101 | 131 | 232
2025-04-29 13:30 | 101 | 132 | 233
2025-04-29 14:00 | 102 | 132 | 234
2025-04-29 14:30 | 109 | 138 | 247
2025-04-29 15:00 | 112 | 146 | 258
2025-04-29 15:30 | 112 | 145 | 257
2025-04-29 16:00 | 112 | 146 | 258
2025-04-29 16:30 | 113 | 145 | 258
2025-04-29 17:00 | 111 | 146 | 257
2025-04-29 17:30 | 112 | 144 | 256
2025-04-29 18:00 | 112 | 146 | 258
2025-04-29 18:30 | 113 | 145 | 258
2025-04-29 19:00 | 112 | 146 | 258
2025-04-29 19:30 | 113 | 146 | 259
2025-04-29 20:00 | 113 | 146 | 259
2025-04-29 20:30 | 113 | 146 | 259
2025-04-29 21:00 | 113 | 146 | 259
2025-04-29 21:30 | 115 | 147 | 262
2025-04-29 22:00 | 114 | 147 | 261
2025-04-29 22:30 | 114 | 147 | 261
2025-04-29 23:00 | 115 | 147 | 262
2025-04-29 23:30 | 114 | 147 | 261
2025-04-30 | 115 | 147 | 262
2025-04-30 00:30 | 116 | 149 | 265
2025-04-30 01:00 | 116 | 148 | 264
2025-04-30 01:30 | 115 | 147 | 262
2025-04-30 02:00 | 117 | 149 | 266
2025-04-30 02:30 | 115 | 147 | 262
2025-04-30 03:00 | 117 | 149 | 266
2025-04-30 03:30 | 115 | 148 | 263
2025-04-30 04:00 | 115 | 148 | 263
2025-04-30 04:30 | 115 | 148 | 263
2025-04-30 05:00 | 116 | 149 | 265
2025-04-30 05:30 | 116 | 148 | 264
2025-04-30 06:00 | 116 | 149 | 265
2025-04-30 06:30 | 115 | 148 | 263
2025-04-30 07:00 | 116 | 149 | 265
2025-04-30 07:30 | 117 | 149 | 266
2025-04-30 08:00 | 105 | 137 | 242
2025-04-30 08:30 | 100 | 130 | 230
2025-04-30 09:00 | 100 | 130 | 230
2025-04-30 09:30 | 100 | 130 | 230
2025-04-30 10:00 | 100 | 130 | 230
2025-04-30 10:30 | 99 | 130 | 229
2025-04-30 11:00 | 100 | 130 | 230
2025-04-30 11:30 | 99 | 130 | 229
2025-04-30 12:00 | 100 | 130 | 230
2025-04-30 12:30 | 99 | 130 | 229
2025-04-30 13:00 | 99 | 130 | 229
2025-04-30 13:30 | 100 | 130 | 230
2025-04-30 14:00 | 100 | 131 | 231
2025-04-30 14:30 | 99 | 130 | 229
2025-04-30 15:00 | 108 | 138 | 246
2025-04-30 15:30 | 111 | 145 | 256
2025-04-30 16:00 | 112 | 145 | 257
2025-04-30 16:30 | 111 | 144 | 255
2025-04-30 17:00 | 111 | 145 | 256
2025-04-30 17:30 | 111 | 145 | 256
2025-04-30 18:00 | 112 | 145 | 257
2025-04-30 18:30 | 111 | 144 | 255
2025-04-30 19:00 | 111 | 145 | 256
2025-04-30 19:30 | 112 | 145 | 257
2025-04-30 20:00 | 112 | 145 | 257
2025-04-30 20:30 | 112 | 145 | 257
2025-04-30 21:00 | 113 | 147 | 260
2025-04-30 21:30 | 112 | 146 | 258
2025-04-30 22:00 | 113 | 146 | 259
2025-04-30 22:30 | 113 | 146 | 259
2025-04-30 23:00 | 114 | 147 | 261
2025-04-30 23:30 | 114 | 147 | 261
2025-05-01 | 114 | 147 | 261
2025-05-01 00:30 | 115 | 147 | 262
2025-05-01 01:00 | 114 | 147 | 261
2025-05-01 01:30 | 115 | 147 | 262
2025-05-01 02:00 | 115 | 148 | 263
2025-05-01 02:30 | 114 | 147 | 261
2025-05-01 03:00 | 114 | 147 | 261
2025-05-01 03:30 | 115 | 148 | 263
2025-05-01 04:00 | 115 | 148 | 263
2025-05-01 04:30 | 115 | 148 | 263
2025-05-01 05:00 | 114 | 147 | 261
2025-05-01 05:30 | 115 | 147 | 262
2025-05-01 06:00 | 111 | 144 | 255
2025-05-01 06:30 | 102 | 132 | 234
2025-05-01 07:00 | 103 | 131 | 234
2025-05-01 07:30 | 102 | 132 | 234
2025-05-01 08:00 | 114 | 145 | 259
2025-05-01 08:30 | 100 | 133 | 233
2025-05-01 09:00 | 98 | 128 | 226
2025-05-01 09:30 | 97 | 128 | 225
2025-05-01 10:00 | 97 | 127 | 224
2025-05-01 10:30 | 102 | 131 | 233
2025-05-01 11:00 | 112 | 146 | 258
2025-05-01 11:30 | 112 | 146 | 258
2025-05-01 12:00 | 113 | 147 | 260
2025-05-01 12:30 | 112 | 146 | 258
2025-05-01 13:00 | 111 | 146 | 257
2025-05-01 13:30 | 111 | 145 | 256
2025-05-01 14:00 | 111 | 145 | 256
2025-05-01 14:30 | 111 | 146 | 257
2025-05-01 15:00 | 112 | 145 | 257
2025-05-01 15:30 | 110 | 145 | 255
2025-05-01 16:00 | 111 | 145 | 256
2025-05-01 16:30 | 111 | 145 | 256
2025-05-01 17:00 | 111 | 145 | 256
2025-05-01 17:30 | 109 | 143 | 252
2025-05-01 18:00 | 111 | 145 | 256
2025-05-01 18:30 | 102 | 133 | 235
2025-05-01 19:00 | 111 | 145 | 256
2025-05-01 19:30 | 111 | 145 | 256
2025-05-01 20:00 | 112 | 145 | 257
2025-05-01 20:30 | 111 | 145 | 256
2025-05-01 21:00 | 98 | 128 | 226
2025-05-01 21:30 | 72 | 118 | 190
2025-05-01 22:00 | 50 | 104 | 154
2025-05-01 22:30 | 50 | 103 | 153
2025-05-01 23:00 | 49 | 102 | 151
2025-05-01 23:30 | 50 | 103 | 153
2025-05-02 | 49 | 102 | 151
2025-05-02 00:30 | 50 | 103 | 153
2025-05-02 01:00 | 49 | 103 | 152
2025-05-02 01:30 | 51 | 104 | 155
2025-05-02 02:00 | 53 | 112 | 165
2025-05-02 02:30 | 56 | 118 | 174
2025-05-02 03:00 | 56 | 117 | 173
2025-05-02 03:30 | 55 | 116 | 171
2025-05-02 04:00 | 56 | 117 | 173
2025-05-02 04:30 | 55 | 117 | 172
2025-05-02 05:00 | 55 | 115 | 170
2025-05-02 05:30 | 55 | 116 | 171
2025-05-02 06:00 | 56 | 117 | 173
2025-05-02 06:30 | 55 | 116 | 171
2025-05-02 07:00 | 56 | 117 | 173
2025-05-02 07:30 | 56 | 118 | 174
2025-05-02 08:00 | 55 | 116 | 171
2025-05-02 08:30 | 56 | 117 | 173
2025-05-02 09:00 | 56 | 116 | 172
2025-05-02 09:30 | 55 | 117 | 172
2025-05-02 10:00 | 55 | 116 | 171
2025-05-02 10:30 | 55 | 115 | 170
2025-05-02 11:00 | 55 | 116 | 171
2025-05-02 11:30 | 55 | 115 | 170
2025-05-02 12:00 | 55 | 116 | 171
2025-05-02 12:30 | 55 | 115 | 170
2025-05-02 13:00 | 55 | 116 | 171
2025-05-02 13:30 | 54 | 114 | 168
2025-05-02 14:00 | 55 | 116 | 171
2025-05-02 14:30 | 54 | 114 | 168
2025-05-02 15:00 | 55 | 115 | 170
2025-05-02 15:30 | 54 | 114 | 168
2025-05-02 16:00 | 54 | 115 | 169
2025-05-02 16:30 | 54 | 114 | 168
2025-05-02 17:00 | 54 | 114 | 168
2025-05-02 17:30 | 58 | 113 | 171
2025-05-02 18:00 | 87 | 116 | 203
2025-05-02 18:30 | 109 | 141 | 250
2025-05-02 19:00 | 110 | 143 | 253
2025-05-02 19:30 | 111 | 144 | 255
2025-05-02 20:00 | 112 | 144 | 256
2025-05-02 20:30 | 112 | 145 | 257
2025-05-02 21:00 | 111 | 143 | 254
2025-05-02 21:30 | 111 | 144 | 255
2025-05-02 22:00 | 112 | 145 | 257
2025-05-02 22:30 | 111 | 144 | 255
2025-05-02 23:00 | 111 | 143 | 254
2025-05-02 23:30 | 113 | 145 | 258
2025-05-03 | 114 | 146 | 260
2025-05-03 00:30 | 114 | 147 | 261
2025-05-03 01:00 | 114 | 146 | 260
2025-05-03 01:30 | 114 | 147 | 261
2025-05-03 02:00 | 114 | 147 | 261
2025-05-03 02:30 | 112 | 145 | 257
2025-05-03 03:00 | 112 | 145 | 257
2025-05-03 03:30 | 113 | 146 | 259
2025-05-03 04:00 | 113 | 146 | 259
2025-05-03 04:30 | 114 | 147 | 261
2025-05-03 05:00 | 113 | 146 | 259
2025-05-03 05:30 | 115 | 147 | 262
2025-05-03 06:00 | 115 | 148 | 263
2025-05-03 06:30 | 115 | 148 | 263
2025-05-03 07:00 | 115 | 148 | 263
2025-05-03 07:30 | 115 | 148 | 263
2025-05-03 08:00 | 115 | 147 | 262
2025-05-03 08:30 | 113 | 146 | 259
2025-05-03 09:00 | 113 | 146 | 259
2025-05-03 09:30 | 113 | 146 | 259
2025-05-03 10:00 | 113 | 147 | 260
2025-05-03 10:30 | 113 | 145 | 258
2025-05-03 11:00 | 112 | 146 | 258
2025-05-03 11:30 | 111 | 144 | 255
2025-05-03 12:00 | 112 | 145 | 257
2025-05-03 12:30 | 112 | 145 | 257
2025-05-03 13:00 | 109 | 144 | 253
2025-05-03 13:30 | 108 | 144 | 252
2025-05-03 14:00 | 111 | 144 | 255
2025-05-03 14:30 | 111 | 144 | 255
2025-05-03 15:00 | 111 | 144 | 255
2025-05-03 15:30 | 111 | 144 | 255
2025-05-03 16:00 | 111 | 144 | 255
2025-05-03 16:30 | 110 | 144 | 254
2025-05-03 17:00 | 111 | 144 | 255
2025-05-03 17:30 | 110 | 143 | 253
2025-05-03 18:00 | 112 | 145 | 257
2025-05-03 18:30 | 110 | 144 | 254
2025-05-03 19:00 | 111 | 144 | 255
2025-05-03 19:30 | 111 | 144 | 255
2025-05-03 20:00 | 110 | 144 | 254
2025-05-03 20:30 | 111 | 144 | 255
2025-05-03 21:00 | 111 | 144 | 255
2025-05-03 21:30 | 111 | 144 | 255
2025-05-03 22:00 | 110 | 144 | 254
2025-05-03 22:30 | 111 | 144 | 255
2025-05-03 23:00 | 111 | 144 | 255
2025-05-03 23:30 | 111 | 145 | 256
2025-05-04 | 111 | 144 | 255
2025-05-04 00:30 | 112 | 144 | 256
2025-05-04 01:00 | 112 | 145 | 257
2025-05-04 01:30 | 111 | 145 | 256
2025-05-04 02:00 | 112 | 145 | 257
2025-05-04 02:30 | 113 | 145 | 258
2025-05-04 03:00 | 113 | 146 | 259
2025-05-04 03:30 | 114 | 147 | 261
2025-05-04 04:00 | 114 | 146 | 260
2025-05-04 04:30 | 114 | 147 | 261
2025-05-04 05:00 | 114 | 147 | 261
2025-05-04 05:30 | 114 | 147 | 261
2025-05-04 06:00 | 115 | 147 | 262
2025-05-04 06:30 | 115 | 147 | 262
2025-05-04 07:00 | 112 | 146 | 258
2025-05-04 07:30 | 114 | 147 | 261
2025-05-04 08:00 | 114 | 147 | 261
2025-05-04 08:30 | 113 | 147 | 260
2025-05-04 09:00 | 112 | 145 | 257
2025-05-04 09:30 | 111 | 144 | 255
2025-05-04 10:00 | 112 | 145 | 257
2025-05-04 10:30 | 111 | 145 | 256
2025-05-04 11:00 | 111 | 146 | 257
2025-05-04 11:30 | 111 | 144 | 255
2025-05-04 12:00 | 110 | 144 | 254
2025-05-04 12:30 | 110 | 144 | 254
2025-05-04 13:00 | 110 | 144 | 254
2025-05-04 13:30 | 110 | 144 | 254
2025-05-04 14:00 | 111 | 145 | 256
2025-05-04 14:30 | 109 | 143 | 252
2025-05-04 15:00 | 110 | 144 | 254
2025-05-04 15:30 | 110 | 144 | 254
2025-05-04 16:00 | 110 | 144 | 254
2025-05-04 16:30 | 111 | 145 | 256
2025-05-04 17:00 | 111 | 144 | 255
2025-05-04 17:30 | 112 | 145 | 257
2025-05-04 18:00 | 107 | 140 | 247
2025-05-04 18:30 | 94 | 125 | 219
2025-05-04 19:00 | 99 | 127 | 226
2025-05-04 19:30 | 109 | 142 | 251
2025-05-04 20:00 | 113 | 145 | 258
2025-05-04 20:30 | 113 | 147 | 260
2025-05-04 21:00 | 115 | 147 | 262
2025-05-04 21:30 | 115 | 148 | 263
2025-05-04 22:00 | 114 | 148 | 262
2025-05-04 22:30 | 115 | 147 | 262
2025-05-04 23:00 | 114 | 148 | 262
2025-05-04 23:30 | 114 | 122 | 236
2025-05-05 | 114 | 61 | 175
2025-05-05 00:30 | 114 | 57 | 171
2025-05-05 01:00 | 113 | 57 | 170
2025-05-05 01:30 | 114 | 58 | 172
2025-05-05 02:00 | 106 | 54 | 160
2025-05-05 02:30 | 104 | 52 | 156
2025-05-05 03:00 | 104 | 52 | 156
2025-05-05 03:30 | 104 | 52 | 156
2025-05-05 04:00 | 101 | 64 | 165
2025-05-05 04:30 | 113 | 124 | 237
2025-05-05 05:00 | 114 | 147 | 261
2025-05-05 05:30 | 112 | 147 | 259
2025-05-05 06:00 | 114 | 147 | 261
2025-05-05 06:30 | 113 | 147 | 260
2025-05-05 07:00 | 113 | 147 | 260
2025-05-05 07:30 | 113 | 147 | 260
2025-05-05 08:00 | 112 | 147 | 259
2025-05-05 08:30 | 113 | 147 | 260
2025-05-05 09:00 | 113 | 146 | 259
2025-05-05 09:30 | 113 | 146 | 259
2025-05-05 10:00 | 114 | 147 | 261
2025-05-05 10:30 | 114 | 147 | 261
2025-05-05 11:00 | 114 | 147 | 261
2025-05-05 11:30 | 113 | 146 | 259
2025-05-05 12:00 | 113 | 146 | 259
2025-05-05 12:30 | 114 | 147 | 261
2025-05-05 13:00 | 113 | 146 | 259
2025-05-05 13:30 | 113 | 147 | 260
2025-05-05 14:00 | 114 | 146 | 260
2025-05-05 14:30 | 112 | 146 | 258
2025-05-05 15:00 | 113 | 146 | 259
2025-05-05 15:30 | 113 | 146 | 259
2025-05-05 16:00 | 113 | 146 | 259
2025-05-05 16:30 | 113 | 147 | 260
2025-05-05 17:00 | 112 | 145 | 257
2025-05-05 17:30 | 113 | 146 | 259
2025-05-05 18:00 | 113 | 146 | 259
2025-05-05 18:30 | 112 | 145 | 257
2025-05-05 19:00 | 112 | 146 | 258
2025-05-05 19:30 | 111 | 145 | 256
2025-05-05 20:00 | 112 | 146 | 258
2025-05-05 20:30 | 114 | 146 | 260
2025-05-05 21:00 | 113 | 147 | 260
2025-05-05 21:30 | 112 | 146 | 258
2025-05-05 22:00 | 112 | 145 | 257
2025-05-05 22:30 | 113 | 146 | 259
2025-05-05 23:00 | 113 | 146 | 259
2025-05-05 23:30 | 113 | 146 | 259
2025-05-06 | 113 | 147 | 260
2025-05-06 00:30 | 113 | 147 | 260
2025-05-06 01:00 | 114 | 147 | 261
2025-05-06 01:30 | 114 | 147 | 261
2025-05-06 02:00 | 113 | 147 | 260
2025-05-06 02:30 | 114 | 147 | 261
2025-05-06 03:00 | 114 | 148 | 262
2025-05-06 03:30 | 114 | 147 | 261
2025-05-06 04:00 | 113 | 147 | 260
2025-05-06 04:30 | 112 | 146 | 258
2025-05-06 05:00 | 113 | 146 | 259
2025-05-06 05:30 | 113 | 147 | 260
2025-05-06 06:00 | 114 | 147 | 261
2025-05-06 06:30 | 114 | 147 | 261
2025-05-06 07:00 | 114 | 147 | 261
2025-05-06 07:30 | 114 | 148 | 262
2025-05-06 08:00 | 113 | 147 | 260
2025-05-06 08:30 | 113 | 146 | 259
2025-05-06 09:00 | 112 | 146 | 258
2025-05-06 09:30 | 113 | 147 | 260
2025-05-06 10:00 | 114 | 146 | 260
2025-05-06 10:30 | 112 | 147 | 259
2025-05-06 11:00 | 113 | 146 | 259
2025-05-06 11:30 | 112 | 146 | 258
2025-05-06 12:00 | 112 | 146 | 258
2025-05-06 12:30 | 112 | 146 | 258
2025-05-06 13:00 | 112 | 145 | 257
2025-05-06 13:30 | 111 | 146 | 257
2025-05-06 14:00 | 111 | 145 | 256
2025-05-06 14:30 | 112 | 146 | 258
2025-05-06 15:00 | 111 | 145 | 256
2025-05-06 15:30 | 112 | 145 | 257
2025-05-06 16:00 | 111 | 146 | 257
2025-05-06 16:30 | 112 | 145 | 257
2025-05-06 17:00 | 111 | 145 | 256
2025-05-06 17:30 | 113 | 146 | 259
2025-05-06 18:00 | 112 | 146 | 258
2025-05-06 18:30 | 112 | 146 | 258
2025-05-06 19:00 | 111 | 145 | 256
2025-05-06 19:30 | 111 | 145 | 256
2025-05-06 20:00 | 111 | 145 | 256
2025-05-06 20:30 | 111 | 144 | 255
2025-05-06 21:00 | 111 | 145 | 256
2025-05-06 21:30 | 111 | 146 | 257
2025-05-06 22:00 | 111 | 145 | 256
2025-05-06 22:30 | 111 | 144 | 255
2025-05-06 23:00 | 111 | 146 | 257
2025-05-06 23:30 | 111 | 144 | 255
2025-05-07 | 111 | 145 | 256
2025-05-07 00:30 | 111 | 145 | 256
2025-05-07 01:00 | 111 | 145 | 256
2025-05-07 01:30 | 112 | 146 | 258
2025-05-07 02:00 | 113 | 146 | 259
2025-05-07 02:30 | 112 | 146 | 258
2025-05-07 03:00 | 112 | 146 | 258
2025-05-07 03:30 | 113 | 147 | 260
2025-05-07 04:00 | 112 | 146 | 258
2025-05-07 04:30 | 112 | 146 | 258
2025-05-07 05:00 | 113 | 146 | 259
2025-05-07 05:30 | 111 | 146 | 257
2025-05-07 06:00 | 113 | 146 | 259
2025-05-07 06:30 | 113 | 147 | 260
2025-05-07 07:00 | 113 | 146 | 259
2025-05-07 07:30 | 112 | 146 | 258
2025-05-07 08:00 | 111 | 146 | 257
2025-05-07 08:30 | 111 | 145 | 256
2025-05-07 09:00 | 112 | 145 | 257
2025-05-07 09:30 | 111 | 146 | 257
2025-05-07 10:00 | 112 | 145 | 257
2025-05-07 10:30 | 111 | 145 | 256
2025-05-07 11:00 | 111 | 146 | 257
2025-05-07 11:30 | 111 | 145 | 256
2025-05-07 12:00 | 111 | 145 | 256
2025-05-07 12:30 | 111 | 146 | 257
2025-05-07 13:00 | 111 | 145 | 256
2025-05-07 13:30 | 110 | 145 | 255
2025-05-07 14:00 | 110 | 144 | 254
2025-05-07 14:30 | 111 | 145 | 256
2025-05-07 15:00 | 111 | 145 | 256
2025-05-07 15:30 | 110 | 144 | 254
2025-05-07 16:00 | 111 | 145 | 256
2025-05-07 16:30 | 110 | 144 | 254
2025-05-07 17:00 | 110 | 144 | 254
2025-05-07 17:30 | 110 | 144 | 254
2025-05-07 18:00 | 111 | 145 | 256
2025-05-07 18:30 | 111 | 144 | 255
2025-05-07 19:00 | 110 | 145 | 255
2025-05-07 19:30 | 111 | 144 | 255
2025-05-07 20:00 | 110 | 145 | 255
2025-05-07 20:30 | 110 | 143 | 253
2025-05-07 21:00 | 110 | 145 | 255
2025-05-07 21:30 | 111 | 144 | 255
2025-05-07 22:00 | 110 | 145 | 255
2025-05-07 22:30 | 111 | 145 | 256
2025-05-07 23:00 | 111 | 145 | 256
2025-05-07 23:30 | 111 | 145 | 256
2025-05-08 | 112 | 146 | 258
2025-05-08 00:30 | 112 | 145 | 257
2025-05-08 01:00 | 111 | 145 | 256
2025-05-08 01:30 | 111 | 146 | 257
2025-05-08 02:00 | 112 | 146 | 258
2025-05-08 02:30 | 111 | 145 | 256
2025-05-08 03:00 | 112 | 146 | 258
2025-05-08 03:30 | 112 | 145 | 257
2025-05-08 04:00 | 112 | 146 | 258
2025-05-08 04:30 | 111 | 146 | 257
2025-05-08 05:00 | 111 | 145 | 256
2025-05-08 05:30 | 111 | 146 | 257
2025-05-08 06:00 | 112 | 146 | 258
2025-05-08 06:30 | 112 | 146 | 258
2025-05-08 07:00 | 112 | 147 | 259
2025-05-08 07:30 | 112 | 146 | 258
2025-05-08 08:00 | 111 | 146 | 257
2025-05-08 08:30 | 110 | 145 | 255
2025-05-08 09:00 | 112 | 146 | 258
2025-05-08 09:30 | 111 | 145 | 256
2025-05-08 10:00 | 112 | 146 | 258
2025-05-08 10:30 | 111 | 146 | 257
2025-05-08 11:00 | 113 | 146 | 259
2025-05-08 11:30 | 113 | 145 | 258
2025-05-08 12:00 | 113 | 145 | 258
2025-05-08 12:30 | 111 | 144 | 255
2025-05-08 13:00 | 95 | 126 | 221
2025-05-08 13:30 | 97 | 126 | 223
2025-05-08 14:00 | 96 | 126 | 222
2025-05-08 14:30 | 105 | 134 | 239
2025-05-08 15:00 | 111 | 145 | 256
2025-05-08 15:30 | 110 | 143 | 253
2025-05-08 16:00 | 111 | 144 | 255
2025-05-08 16:30 | 110 | 144 | 254
2025-05-08 17:00 | 111 | 144 | 255
2025-05-08 17:30 | 101 | 134 | 235
2025-05-08 18:00 | 95 | 125 | 220
2025-05-08 18:30 | 96 | 125 | 221
2025-05-08 19:00 | 95 | 125 | 220
2025-05-08 19:30 | 95 | 125 | 220
2025-05-08 20:00 | 95 | 124 | 219
2025-05-08 20:30 | 95 | 125 | 220
2025-05-08 21:00 | 95 | 124 | 219
2025-05-08 21:30 | 74 | 119 | 193
2025-05-08 22:00 | 51 | 105 | 156
2025-05-08 22:30 | 50 | 104 | 154
2025-05-08 23:00 | 50 | 103 | 153
2025-05-08 23:30 | 51 | 104 | 155
2025-05-09 | 51 | 104 | 155
2025-05-09 00:30 | 51 | 103 | 154
2025-05-09 01:00 | 51 | 103 | 154
2025-05-09 01:30 | 53 | 110 | 163
2025-05-09 02:00 | 56 | 117 | 173
2025-05-09 02:30 | 56 | 116 | 172
2025-05-09 03:00 | 55 | 116 | 171
2025-05-09 03:30 | 56 | 116 | 172
2025-05-09 04:00 | 56 | 117 | 173
2025-05-09 04:30 | 56 | 116 | 172
2025-05-09 05:00 | 56 | 117 | 173
2025-05-09 05:30 | 55 | 116 | 171
2025-05-09 06:00 | 56 | 117 | 173
2025-05-09 06:30 | 56 | 116 | 172
2025-05-09 07:00 | 56 | 117 | 173
2025-05-09 07:30 | 56 | 117 | 173
2025-05-09 08:00 | 56 | 117 | 173
2025-05-09 08:30 | 55 | 115 | 170
2025-05-09 09:00 | 56 | 116 | 172
2025-05-09 09:30 | 55 | 116 | 171
2025-05-09 10:00 | 56 | 116 | 172
2025-05-09 10:30 | 55 | 115 | 170
2025-05-09 11:00 | 55 | 116 | 171
2025-05-09 11:30 | 55 | 115 | 170
2025-05-09 12:00 | 55 | 115 | 170
2025-05-09 12:30 | 55 | 115 | 170
2025-05-09 13:00 | 55 | 115 | 170
2025-05-09 13:30 | 55 | 115 | 170
2025-05-09 14:00 | 54 | 115 | 169
2025-05-09 14:30 | 54 | 114 | 168
2025-05-09 15:00 | 55 | 114 | 169
2025-05-09 15:30 | 55 | 115 | 170
2025-05-09 16:00 | 54 | 114 | 168
2025-05-09 16:30 | 42 | 42 | 84
2025-05-09 17:00 | 4 | 14 | 18
2025-05-09 17:30 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 18:00 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 18:30 | 7 | 0 | 7
2025-05-09 19:00 | 19 | 1 | 20
2025-05-09 19:30 | 49 | 23 | 72
2025-05-09 20:00 | 54 | 93 | 147
2025-05-09 20:30 | 55 | 114 | 169
2025-05-09 21:00 | 54 | 115 | 169
2025-05-09 21:30 | 54 | 114 | 168
2025-05-09 22:00 | 55 | 114 | 169
2025-05-09 22:30 | 54 | 114 | 168
2025-05-09 23:00 | 54 | 115 | 169
2025-05-09 23:30 | 54 | 115 | 169
2025-05-10 | 55 | 114 | 169
2025-05-10 00:30 | 54 | 115 | 169
2025-05-10 01:00 | 55 | 114 | 169
2025-05-10 01:30 | 75 | 114 | 189
2025-05-10 02:00 | 110 | 135 | 245
2025-05-10 02:30 | 112 | 145 | 257
2025-05-10 03:00 | 112 | 146 | 258
2025-05-10 03:30 | 113 | 145 | 258
2025-05-10 04:00 | 111 | 146 | 257
2025-05-10 04:30 | 113 | 146 | 259
2025-05-10 05:00 | 113 | 146 | 259
2025-05-10 05:30 | 112 | 145 | 257
2025-05-10 06:00 | 113 | 147 | 260
2025-05-10 06:30 | 114 | 146 | 260
2025-05-10 07:00 | 113 | 146 | 259
2025-05-10 07:30 | 113 | 147 | 260
2025-05-10 08:00 | 112 | 146 | 258
2025-05-10 08:30 | 112 | 145 | 257
2025-05-10 09:00 | 112 | 146 | 258
2025-05-10 09:30 | 111 | 145 | 256
2025-05-10 10:00 | 112 | 147 | 259
2025-05-10 10:30 | 112 | 146 | 258
2025-05-10 11:00 | 112 | 146 | 258
2025-05-10 11:30 | 111 | 145 | 256
2025-05-10 12:00 | 112 | 146 | 258
2025-05-10 12:30 | 111 | 145 | 256
2025-05-10 13:00 | 111 | 145 | 256
2025-05-10 13:30 | 110 | 145 | 255
2025-05-10 14:00 | 111 | 145 | 256
2025-05-10 14:30 | 110 | 145 | 255
2025-05-10 15:00 | 110 | 145 | 255
2025-05-10 15:30 | 110 | 144 | 254
2025-05-10 16:00 | 111 | 145 | 256
2025-05-10 16:30 | 110 | 145 | 255
2025-05-10 17:00 | 109 | 143 | 252
2025-05-10 17:30 | 109 | 144 | 253
2025-05-10 18:00 | 110 | 144 | 254
2025-05-10 18:30 | 110 | 145 | 255
2025-05-10 19:00 | 111 | 144 | 255
2025-05-10 19:30 | 110 | 145 | 255
2025-05-10 20:00 | 110 | 144 | 254
2025-05-10 20:30 | 109 | 144 | 253
2025-05-10 21:00 | 109 | 144 | 253
2025-05-10 21:30 | 110 | 144 | 254
2025-05-10 22:00 | 110 | 144 | 254
2025-05-10 22:30 | 110 | 144 | 254
2025-05-10 23:00 | 110 | 145 | 255
2025-05-10 23:30 | 110 | 144 | 254
2025-05-11 | 111 | 145 | 256
2025-05-11 00:30 | 112 | 146 | 258
2025-05-11 01:00 | 110 | 146 | 256
2025-05-11 01:30 | 111 | 145 | 256
2025-05-11 02:00 | 111 | 146 | 257
2025-05-11 02:30 | 111 | 145 | 256
2025-05-11 03:00 | 111 | 146 | 257
2025-05-11 03:30 | 112 | 146 | 258
2025-05-11 04:00 | 113 | 147 | 260
2025-05-11 04:30 | 112 | 147 | 259
2025-05-11 05:00 | 113 | 146 | 259
2025-05-11 05:30 | 113 | 147 | 260
2025-05-11 06:00 | 113 | 147 | 260
2025-05-11 06:30 | 112 | 147 | 259
2025-05-11 07:00 | 113 | 147 | 260
2025-05-11 07:30 | 112 | 146 | 258
2025-05-11 08:00 | 111 | 146 | 257
2025-05-11 08:30 | 111 | 146 | 257
2025-05-11 09:00 | 111 | 145 | 256
2025-05-11 09:30 | 110 | 145 | 255
2025-05-11 10:00 | 98 | 129 | 227
2025-05-11 10:30 | 99 | 128 | 227
2025-05-11 11:00 | 98 | 128 | 226
2025-05-11 11:30 | 99 | 128 | 227
2025-05-11 12:00 | 98 | 128 | 226
2025-05-11 12:30 | 98 | 128 | 226
2025-05-11 13:00 | 99 | 127 | 226
2025-05-11 13:30 | 98 | 129 | 227
2025-05-11 14:00 | 98 | 127 | 225
2025-05-11 14:30 | 99 | 129 | 228
2025-05-11 15:00 | 98 | 127 | 225
2025-05-11 15:30 | 99 | 128 | 227
2025-05-11 16:00 | 98 | 129 | 227
2025-05-11 16:30 | 109 | 139 | 248
2025-05-11 17:00 | 111 | 145 | 256
2025-05-11 17:30 | 112 | 146 | 258
2025-05-11 18:00 | 71 | 122 | 193
2025-05-11 18:30 | 49 | 101 | 150
2025-05-11 19:00 | 47 | 99 | 146
2025-05-11 19:30 | 48 | 99 | 147
2025-05-11 20:00 | 49 | 100 | 149
2025-05-11 20:30 | 54 | 113 | 167
2025-05-11 21:00 | 55 | 115 | 170
2025-05-11 21:30 | 56 | 116 | 172
2025-05-11 22:00 | 55 | 116 | 171
2025-05-11 22:30 | 54 | 114 | 168
2025-05-11 23:00 | 55 | 115 | 170
2025-05-11 23:30 | 54 | 116 | 170
2025-05-12 | 55 | 115 | 170
2025-05-12 00:30 | 54 | 114 | 168
2025-05-12 01:00 | 55 | 116 | 171
2025-05-12 01:30 | 55 | 115 | 170
2025-05-12 02:00 | 54 | 116 | 170
2025-05-12 02:30 | 56 | 116 | 172
2025-05-12 03:00 | 55 | 116 | 171
2025-05-12 03:30 | 55 | 116 | 171
2025-05-12 04:00 | 55 | 116 | 171
2025-05-12 04:30 | 56 | 116 | 172
2025-05-12 05:00 | 55 | 117 | 172
2025-05-12 05:30 | 55 | 116 | 171
2025-05-12 06:00 | 56 | 117 | 173
2025-05-12 06:30 | 55 | 117 | 172
2025-05-12 07:00 | 56 | 116 | 172
2025-05-12 07:30 | 56 | 117 | 173
2025-05-12 08:00 | 55 | 116 | 171
2025-05-12 08:30 | 54 | 115 | 169
2025-05-12 09:00 | 54 | 114 | 168
2025-05-12 09:30 | 54 | 114 | 168
2025-05-12 10:00 | 52 | 107 | 159
2025-05-12 10:30 | 50 | 103 | 153
2025-05-12 11:00 | 55 | 113 | 168
2025-05-12 11:30 | 54 | 112 | 166
2025-05-12 12:00 | 54 | 113 | 167
2025-05-12 12:30 | 54 | 113 | 167
2025-05-12 13:00 | 54 | 113 | 167
2025-05-12 13:30 | 55 | 115 | 170
2025-05-12 14:00 | 54 | 113 | 167
2025-05-12 14:30 | 55 | 114 | 169
2025-05-12 15:00 | 54 | 113 | 167
2025-05-12 15:30 | 62 | 114 | 176
2025-05-12 16:00 | 93 | 122 | 215
2025-05-12 16:30 | 111 | 144 | 255
2025-05-12 17:00 | 110 | 145 | 255
2025-05-12 17:30 | 111 | 145 | 256
2025-05-12 18:00 | 111 | 145 | 256
2025-05-12 18:30 | 112 | 146 | 258
2025-05-12 19:00 | 112 | 145 | 257
2025-05-12 19:30 | 111 | 145 | 256
2025-05-12 20:00 | 112 | 145 | 257
2025-05-12 20:30 | 111 | 145 | 256
2025-05-12 21:00 | 112 | 144 | 256
2025-05-12 21:30 | 113 | 146 | 259
2025-05-12 22:00 | 113 | 147 | 260
2025-05-12 22:30 | 112 | 145 | 257
2025-05-12 23:00 | 113 | 146 | 259
2025-05-12 23:30 | 111 | 146 | 257
2025-05-13 | 112 | 145 | 257
2025-05-13 00:30 | 112 | 145 | 257
2025-05-13 01:00 | 112 | 146 | 258
2025-05-13 01:30 | 112 | 146 | 258
2025-05-13 02:00 | 112 | 145 | 257
2025-05-13 02:30 | 112 | 146 | 258
2025-05-13 03:00 | 112 | 145 | 257
2025-05-13 03:30 | 113 | 146 | 259
2025-05-13 04:00 | 111 | 145 | 256
2025-05-13 04:30 | 110 | 144 | 254
2025-05-13 05:00 | 110 | 143 | 253
2025-05-13 05:30 | 110 | 144 | 254
2025-05-13 06:00 | 112 | 146 | 258
2025-05-13 06:30 | 112 | 144 | 256
2025-05-13 07:00 | 111 | 145 | 256
2025-05-13 07:30 | 112 | 145 | 257
2025-05-13 08:00 | 112 | 146 | 258
2025-05-13 08:30 | 111 | 144 | 255
2025-05-13 09:00 | 110 | 144 | 254
2025-05-13 09:30 | 110 | 143 | 253
2025-05-13 10:00 | 110 | 144 | 254
2025-05-13 10:30 | 110 | 143 | 253
2025-05-13 11:00 | 109 | 143 | 252
2025-05-13 11:30 | 109 | 143 | 252
2025-05-13 12:00 | 109 | 143 | 252
2025-05-13 12:30 | 109 | 143 | 252
2025-05-13 13:00 | 110 | 144 | 254
2025-05-13 13:30 | 109 | 143 | 252
2025-05-13 14:00 | 109 | 143 | 252
2025-05-13 14:30 | 109 | 143 | 252
2025-05-13 15:00 | 111 | 145 | 256
2025-05-13 15:30 | 110 | 144 | 254
2025-05-13 16:00 | 109 | 143 | 252
2025-05-13 16:30 | 110 | 144 | 254
2025-05-13 17:00 | 111 | 144 | 255
2025-05-13 17:30 | 111 | 144 | 255
2025-05-13 18:00 | 111 | 145 | 256
2025-05-13 18:30 | 109 | 144 | 253
2025-05-13 19:00 | 110 | 143 | 253
2025-05-13 19:30 | 110 | 144 | 254
2025-05-13 20:00 | 111 | 144 | 255
2025-05-13 20:30 | 111 | 145 | 256
2025-05-13 21:00 | 111 | 144 | 255
2025-05-13 21:30 | 110 | 144 | 254
2025-05-13 22:00 | 110 | 144 | 254
2025-05-13 22:30 | 110 | 144 | 254
2025-05-13 23:00 | 112 | 145 | 257
2025-05-13 23:30 | 112 | 145 | 257
2025-05-14 | 113 | 147 | 260
2025-05-14 00:30 | 114 | 147 | 261
2025-05-14 01:00 | 115 | 148 | 263
2025-05-14 01:30 | 115 | 147 | 262
2025-05-14 02:00 | 114 | 148 | 262
2025-05-14 02:30 | 115 | 148 | 263
2025-05-14 03:00 | 114 | 148 | 262
2025-05-14 03:30 | 115 | 148 | 263
2025-05-14 04:00 | 115 | 148 | 263
2025-05-14 04:30 | 115 | 148 | 263
2025-05-14 05:00 | 115 | 148 | 263
2025-05-14 05:30 | 115 | 148 | 263
2025-05-14 06:00 | 115 | 148 | 263
2025-05-14 06:30 | 115 | 148 | 263
2025-05-14 07:00 | 115 | 148 | 263
2025-05-14 07:30 | 113 | 147 | 260
2025-05-14 08:00 | 113 | 146 | 259
2025-05-14 08:30 | 111 | 146 | 257
2025-05-14 09:00 | 111 | 145 | 256
2025-05-14 09:30 | 111 | 145 | 256
2025-05-14 10:00 | 111 | 145 | 256
2025-05-14 10:30 | 111 | 144 | 255
2025-05-14 11:00 | 111 | 144 | 255
2025-05-14 11:30 | 111 | 144 | 255
2025-05-14 12:00 | 112 | 145 | 257
2025-05-14 12:30 | 111 | 145 | 256
2025-05-14 13:00 | 112 | 144 | 256
2025-05-14 13:30 | 111 | 145 | 256
2025-05-14 14:00 | 111 | 144 | 255
2025-05-14 14:30 | 111 | 145 | 256
2025-05-14 15:00 | 112 | 145 | 257
2025-05-14 15:30 | 111 | 145 | 256
2025-05-14 16:00 | 111 | 144 | 255
2025-05-14 16:30 | 110 | 145 | 255
2025-05-14 17:00 | 111 | 145 | 256
2025-05-14 17:30 | 111 | 145 | 256
2025-05-14 18:00 | 111 | 144 | 255
2025-05-14 18:30 | 110 | 145 | 255
2025-05-14 19:00 | 111 | 144 | 255
2025-05-14 19:30 | 110 | 144 | 254
2025-05-14 20:00 | 111 | 144 | 255
2025-05-14 20:30 | 111 | 144 | 255
2025-05-14 21:00 | 111 | 144 | 255
2025-05-14 21:30 | 110 | 144 | 254
2025-05-14 22:00 | 110 | 144 | 254
2025-05-14 22:30 | 111 | 144 | 255
2025-05-14 23:00 | 110 | 144 | 254
2025-05-14 23:30 | 111 | 144 | 255
2025-05-15 | 110 | 144 | 254
2025-05-15 00:30 | 111 | 144 | 255
2025-05-15 01:00 | 110 | 144 | 254
2025-05-15 01:30 | 110 | 144 | 254
2025-05-15 02:00 | 110 | 144 | 254
2025-05-15 02:30 | 110 | 143 | 253
2025-05-15 03:00 | 111 | 144 | 255
2025-05-15 03:30 | 109 | 144 | 253
2025-05-15 04:00 | 110 | 143 | 253
2025-05-15 04:30 | 111 | 145 | 256
2025-05-15 05:00 | 111 | 144 | 255
2025-05-15 05:30 | 111 | 145 | 256
2025-05-15 06:00 | 111 | 145 | 256
2025-05-15 06:30 | 111 | 145 | 256
2025-05-15 07:00 | 110 | 144 | 254
2025-05-15 07:30 | 111 | 145 | 256
2025-05-15 08:00 | 111 | 145 | 256
2025-05-15 08:30 | 103 | 136 | 239
2025-05-15 09:00 | 98 | 128 | 226
2025-05-15 09:30 | 108 | 139 | 247
2025-05-15 10:00 | 110 | 144 | 254
2025-05-15 10:30 | 109 | 144 | 253
2025-05-15 11:00 | 109 | 143 | 252
2025-05-15 11:30 | 109 | 143 | 252
2025-05-15 12:00 | 110 | 144 | 254
2025-05-15 12:30 | 108 | 143 | 251
2025-05-15 13:00 | 109 | 143 | 252
2025-05-15 13:30 | 109 | 143 | 252
2025-05-15 14:00 | 109 | 143 | 252
2025-05-15 14:30 | 109 | 142 | 251
2025-05-15 15:00 | 110 | 144 | 254
2025-05-15 15:30 | 110 | 144 | 254
2025-05-15 16:00 | 110 | 144 | 254
2025-05-15 16:30 | 110 | 145 | 255
2025-05-15 17:00 | 109 | 143 | 252
2025-05-15 17:30 | 110 | 144 | 254
2025-05-15 18:00 | 110 | 145 | 255
2025-05-15 18:30 | 111 | 145 | 256
2025-05-15 19:00 | 110 | 144 | 254
2025-05-15 19:30 | 109 | 144 | 253
2025-05-15 20:00 | 109 | 143 | 252
2025-05-15 20:30 | 110 | 143 | 253
2025-05-15 21:00 | 110 | 144 | 254
2025-05-15 21:30 | 109 | 143 | 252
2025-05-15 22:00 | 110 | 144 | 254
2025-05-15 22:30 | 110 | 143 | 253
2025-05-15 23:00 | 109 | 144 | 253
2025-05-15 23:30 | 110 | 144 | 254
2025-05-16 | 110 | 143 | 253
2025-05-16 00:30 | 111 | 145 | 256
2025-05-16 01:00 | 110 | 144 | 254
2025-05-16 01:30 | 111 | 144 | 255
2025-05-16 02:00 | 109 | 143 | 252
2025-05-16 02:30 | 109 | 144 | 253
2025-05-16 03:00 | 110 | 144 | 254
2025-05-16 03:30 | 110 | 143 | 253
2025-05-16 04:00 | 110 | 144 | 254
2025-05-16 04:30 | 110 | 145 | 255
2025-05-16 05:00 | 112 | 145 | 257
2025-05-16 05:30 | 111 | 146 | 257
2025-05-16 06:00 | 112 | 146 | 258
2025-05-16 06:30 | 112 | 146 | 258
2025-05-16 07:00 | 112 | 146 | 258
2025-05-16 07:30 | 112 | 146 | 258
2025-05-16 08:00 | 112 | 145 | 257
2025-05-16 08:30 | 110 | 144 | 254
2025-05-16 09:00 | 110 | 145 | 255
2025-05-16 09:30 | 110 | 143 | 253
2025-05-16 10:00 | 110 | 145 | 255
2025-05-16 10:30 | 111 | 144 | 255
2025-05-16 11:00 | 109 | 144 | 253
2025-05-16 11:30 | 109 | 144 | 253
2025-05-16 12:00 | 110 | 143 | 253
2025-05-16 12:30 | 108 | 143 | 251
2025-05-16 13:00 | 109 | 143 | 252
2025-05-16 13:30 | 109 | 143 | 252
2025-05-16 14:00 | 109 | 144 | 253
2025-05-16 14:30 | 109 | 143 | 252
2025-05-16 15:00 | 109 | 143 | 252
2025-05-16 15:30 | 107 | 142 | 249
2025-05-16 16:00 | 109 | 143 | 252
2025-05-16 16:30 | 110 | 144 | 254
2025-05-16 17:00 | 109 | 143 | 252
2025-05-16 17:30 | 109 | 144 | 253
2025-05-16 18:00 | 109 | 143 | 252
2025-05-16 18:30 | 109 | 143 | 252
2025-05-16 19:00 | 110 | 144 | 254
2025-05-16 19:30 | 109 | 143 | 252
2025-05-16 20:00 | 109 | 143 | 252
2025-05-16 20:30 | 109 | 143 | 252
2025-05-16 21:00 | 110 | 144 | 254
2025-05-16 21:30 | 110 | 144 | 254
2025-05-16 22:00 | 111 | 145 | 256
2025-05-16 22:30 | 110 | 144 | 254
2025-05-16 23:00 | 111 | 145 | 256
2025-05-16 23:30 | 111 | 145 | 256
2025-05-17 | 111 | 145 | 256
2025-05-17 00:30 | 111 | 145 | 256
2025-05-17 01:00 | 112 | 145 | 257
2025-05-17 01:30 | 112 | 146 | 258
2025-05-17 02:00 | 112 | 146 | 258
2025-05-17 02:30 | 112 | 146 | 258
2025-05-17 03:00 | 113 | 146 | 259
2025-05-17 03:30 | 112 | 146 | 258
2025-05-17 04:00 | 113 | 147 | 260
2025-05-17 04:30 | 112 | 146 | 258
2025-05-17 05:00 | 113 | 147 | 260
2025-05-17 05:30 | 112 | 145 | 257
2025-05-17 06:00 | 112 | 147 | 259
2025-05-17 06:30 | 113 | 146 | 259
2025-05-17 07:00 | 113 | 147 | 260
2025-05-17 07:30 | 113 | 147 | 260
2025-05-17 08:00 | 113 | 147 | 260
2025-05-17 08:30 | 112 | 145 | 257
2025-05-17 09:00 | 112 | 147 | 259
2025-05-17 09:30 | 112 | 146 | 258
2025-05-17 10:00 | 112 | 146 | 258
2025-05-17 10:30 | 111 | 145 | 256
2025-05-17 11:00 | 111 | 145 | 256
2025-05-17 11:30 | 111 | 144 | 255
2025-05-17 12:00 | 111 | 143 | 254
2025-05-17 12:30 | 110 | 144 | 254
2025-05-17 13:00 | 109 | 143 | 252
2025-05-17 13:30 | 109 | 143 | 252
2025-05-17 14:00 | 109 | 142 | 251
2025-05-17 14:30 | 108 | 142 | 250
2025-05-17 15:00 | 109 | 143 | 252
2025-05-17 15:30 | 109 | 143 | 252
2025-05-17 16:00 | 108 | 142 | 250
2025-05-17 16:30 | 108 | 142 | 250
2025-05-17 17:00 | 109 | 142 | 251
2025-05-17 17:30 | 108 | 141 | 249
2025-05-17 18:00 | 109 | 142 | 251
2025-05-17 18:30 | 108 | 143 | 251
2025-05-17 19:00 | 110 | 143 | 253
2025-05-17 19:30 | 109 | 143 | 252
2025-05-17 20:00 | 111 | 144 | 255
2025-05-17 20:30 | 110 | 144 | 254
2025-05-17 21:00 | 110 | 143 | 253
2025-05-17 21:30 | 111 | 145 | 256
2025-05-17 22:00 | 111 | 144 | 255
2025-05-17 22:30 | 110 | 144 | 254
2025-05-17 23:00 | 111 | 145 | 256
2025-05-17 23:30 | 111 | 144 | 255
2025-05-18 | 111 | 145 | 256
2025-05-18 00:30 | 111 | 144 | 255
2025-05-18 01:00 | 111 | 145 | 256
2025-05-18 01:30 | 112 | 146 | 258
2025-05-18 02:00 | 113 | 145 | 258
2025-05-18 02:30 | 112 | 146 | 258
2025-05-18 03:00 | 113 | 146 | 259
2025-05-18 03:30 | 112 | 146 | 258
2025-05-18 04:00 | 112 | 146 | 258
2025-05-18 04:30 | 113 | 146 | 259
2025-05-18 05:00 | 113 | 147 | 260
2025-05-18 05:30 | 113 | 146 | 259
2025-05-18 06:00 | 113 | 147 | 260
2025-05-18 06:30 | 113 | 146 | 259
2025-05-18 07:00 | 112 | 146 | 258
2025-05-18 07:30 | 108 | 142 | 250
2025-05-18 08:00 | 100 | 129 | 229
2025-05-18 08:30 | 101 | 130 | 231
2025-05-18 09:00 | 100 | 129 | 229
2025-05-18 09:30 | 100 | 130 | 230
2025-05-18 10:00 | 100 | 129 | 229
2025-05-18 10:30 | 100 | 130 | 230
2025-05-18 11:00 | 101 | 130 | 231
2025-05-18 11:30 | 100 | 130 | 230
2025-05-18 12:00 | 101 | 130 | 231
2025-05-18 12:30 | 101 | 130 | 231
2025-05-18 13:00 | 100 | 130 | 230
2025-05-18 13:30 | 101 | 130 | 231
2025-05-18 14:00 | 100 | 130 | 230
2025-05-18 14:30 | 108 | 141 | 249
2025-05-18 15:00 | 108 | 142 | 250
2025-05-18 15:30 | 109 | 142 | 251
2025-05-18 16:00 | 109 | 143 | 252
2025-05-18 16:30 | 108 | 142 | 250
2025-05-18 17:00 | 109 | 143 | 252
2025-05-18 17:30 | 108 | 142 | 250
2025-05-18 18:00 | 99 | 133 | 232
2025-05-18 18:30 | 93 | 122 | 215
2025-05-18 19:00 | 94 | 123 | 217
2025-05-18 19:30 | 92 | 122 | 214
2025-05-18 20:00 | 102 | 131 | 233
2025-05-18 20:30 | 110 | 143 | 253
2025-05-18 21:00 | 109 | 143 | 252
2025-05-18 21:30 | 109 | 143 | 252
2025-05-18 22:00 | 110 | 143 | 253
2025-05-18 22:30 | 109 | 144 | 253
2025-05-18 23:00 | 110 | 143 | 253
2025-05-18 23:30 | 110 | 143 | 253
2025-05-19 | 109 | 143 | 252
2025-05-19 00:30 | 111 | 144 | 255
2025-05-19 01:00 | 111 | 144 | 255
2025-05-19 01:30 | 110 | 144 | 254
2025-05-19 02:00 | 110 | 144 | 254
2025-05-19 02:30 | 111 | 144 | 255
2025-05-19 03:00 | 111 | 144 | 255
2025-05-19 03:30 | 104 | 136 | 240
2025-05-19 04:00 | 102 | 131 | 233
2025-05-19 04:30 | 102 | 131 | 233
2025-05-19 05:00 | 109 | 139 | 248
2025-05-19 05:30 | 111 | 145 | 256
2025-05-19 06:00 | 104 | 136 | 240
2025-05-19 06:30 | 102 | 131 | 233
2025-05-19 07:00 | 101 | 131 | 232
2025-05-19 07:30 | 102 | 131 | 233
2025-05-19 08:00 | 101 | 131 | 232
2025-05-19 08:30 | 102 | 131 | 233
2025-05-19 09:00 | 102 | 131 | 233
2025-05-19 09:30 | 101 | 131 | 232
2025-05-19 10:00 | 102 | 130 | 232
2025-05-19 10:30 | 102 | 131 | 233
2025-05-19 11:00 | 98 | 131 | 229
2025-05-19 11:30 | 53 | 105 | 158
2025-05-19 12:00 | 50 | 101 | 151
2025-05-19 12:30 | 49 | 101 | 150
2025-05-19 13:00 | 50 | 101 | 151
2025-05-19 13:30 | 51 | 102 | 153
2025-05-19 14:00 | 53 | 110 | 163
2025-05-19 14:30 | 54 | 113 | 167
2025-05-19 15:00 | 54 | 112 | 166
2025-05-19 15:30 | 54 | 114 | 168
2025-05-19 16:00 | 54 | 113 | 167
2025-05-19 16:30 | 55 | 113 | 168
2025-05-19 17:00 | 79 | 113 | 192
2025-05-19 17:30 | 111 | 137 | 248
2025-05-19 18:00 | 110 | 144 | 254
2025-05-19 18:30 | 111 | 144 | 255
2025-05-19 19:00 | 110 | 144 | 254
2025-05-19 19:30 | 108 | 142 | 250
2025-05-19 20:00 | 109 | 143 | 252
2025-05-19 20:30 | 109 | 143 | 252
2025-05-19 21:00 | 109 | 143 | 252
2025-05-19 21:30 | 110 | 143 | 253
2025-05-19 22:00 | 110 | 144 | 254
2025-05-19 22:30 | 111 | 144 | 255
2025-05-19 23:00 | 111 | 145 | 256
2025-05-19 23:30 | 111 | 144 | 255
2025-05-20 | 111 | 145 | 256
2025-05-20 00:30 | 113 | 145 | 258
2025-05-20 01:00 | 112 | 146 | 258
2025-05-20 01:30 | 112 | 145 | 257
2025-05-20 02:00 | 111 | 145 | 256
2025-05-20 02:30 | 111 | 144 | 255
2025-05-20 03:00 | 111 | 145 | 256
2025-05-20 03:30 | 111 | 145 | 256
2025-05-20 04:00 | 112 | 145 | 257
2025-05-20 04:30 | 111 | 145 | 256
2025-05-20 05:00 | 110 | 144 | 254
2025-05-20 05:30 | 111 | 144 | 255
2025-05-20 06:00 | 111 | 145 | 256
2025-05-20 06:30 | 110 | 144 | 254
2025-05-20 07:00 | 110 | 144 | 254
2025-05-20 07:30 | 110 | 144 | 254
2025-05-20 08:00 | 107 | 140 | 247
2025-05-20 08:30 | 104 | 135 | 239
2025-05-20 09:00 | 109 | 143 | 252
2025-05-20 09:30 | 109 | 143 | 252
2025-05-20 10:00 | 110 | 143 | 253
2025-05-20 10:30 | 110 | 143 | 253
2025-05-20 11:00 | 109 | 142 | 251
2025-05-20 11:30 | 109 | 142 | 251
2025-05-20 12:00 | 109 | 143 | 252
2025-05-20 12:30 | 108 | 143 | 251
2025-05-20 13:00 | 109 | 142 | 251
2025-05-20 13:30 | 109 | 143 | 252
2025-05-20 14:00 | 109 | 143 | 252
2025-05-20 14:30 | 109 | 143 | 252
2025-05-20 15:00 | 109 | 144 | 253
2025-05-20 15:30 | 109 | 142 | 251
2025-05-20 16:00 | 110 | 144 | 254
2025-05-20 16:30 | 109 | 143 | 252
2025-05-20 17:00 | 108 | 143 | 251
2025-05-20 17:30 | 110 | 142 | 252
2025-05-20 18:00 | 110 | 144 | 254
2025-05-20 18:30 | 110 | 144 | 254
2025-05-20 19:00 | 110 | 144 | 254
2025-05-20 19:30 | 111 | 145 | 256
2025-05-20 20:00 | 110 | 143 | 253
2025-05-20 20:30 | 109 | 143 | 252
2025-05-20 21:00 | 110 | 144 | 254
2025-05-20 21:30 | 110 | 143 | 253
2025-05-20 22:00 | 111 | 144 | 255
2025-05-20 22:30 | 110 | 144 | 254
2025-05-20 23:00 | 111 | 145 | 256
2025-05-20 23:30 | 111 | 145 | 256
2025-05-21 | 113 | 145 | 258
2025-05-21 00:30 | 111 | 145 | 256
2025-05-21 01:00 | 111 | 144 | 255
2025-05-21 01:30 | 111 | 146 | 257
2025-05-21 02:00 | 112 | 144 | 256
2025-05-21 02:30 | 110 | 145 | 255
2025-05-21 03:00 | 111 | 145 | 256
2025-05-21 03:30 | 112 | 145 | 257
2025-05-21 04:00 | 111 | 145 | 256
2025-05-21 04:30 | 110 | 144 | 254
2025-05-21 05:00 | 112 | 145 | 257
2025-05-21 05:30 | 111 | 145 | 256
2025-05-21 06:00 | 112 | 146 | 258
2025-05-21 06:30 | 104 | 135 | 239
2025-05-21 07:00 | 101 | 131 | 232
2025-05-21 07:30 | 102 | 131 | 233
2025-05-21 08:00 | 100 | 130 | 230
2025-05-21 08:30 | 56 | 110 | 166
2025-05-21 09:00 | 49 | 103 | 152
2025-05-21 09:30 | 49 | 101 | 150
2025-05-21 10:00 | 50 | 90 | 140
2025-05-21 10:30 | 52 | 23 | 75
2025-05-21 11:00 | 53 | 23 | 76
2025-05-21 11:30 | 52 | 23 | 75
2025-05-21 12:00 | 52 | 23 | 75
2025-05-21 12:30 | 52 | 23 | 75
2025-05-21 13:00 | 53 | 23 | 76
2025-05-21 13:30 | 52 | 23 | 75
2025-05-21 14:00 | 53 | 23 | 76
2025-05-21 14:30 | 53 | 27 | 80
2025-05-21 15:00 | 53 | 90 | 143
2025-05-21 15:30 | 66 | 112 | 178
2025-05-21 16:00 | 107 | 130 | 237
2025-05-21 16:30 | 109 | 142 | 251
2025-05-21 17:00 | 109 | 143 | 252
2025-05-21 17:30 | 108 | 142 | 250
2025-05-21 18:00 | 109 | 143 | 252
2025-05-21 18:30 | 108 | 142 | 250
2025-05-21 19:00 | 109 | 142 | 251
2025-05-21 19:30 | 108 | 143 | 251
2025-05-21 20:00 | 109 | 142 | 251
2025-05-21 20:30 | 109 | 143 | 252
2025-05-21 21:00 | 110 | 143 | 253
2025-05-21 21:30 | 110 | 144 | 254
2025-05-21 22:00 | 110 | 143 | 253
2025-05-21 22:30 | 110 | 143 | 253
2025-05-21 23:00 | 109 | 144 | 253
2025-05-21 23:30 | 108 | 141 | 249
2025-05-22 | 110 | 143 | 253
2025-05-22 00:30 | 109 | 143 | 252
2025-05-22 01:00 | 109 | 143 | 252
2025-05-22 01:30 | 109 | 142 | 251
2025-05-22 02:00 | 108 | 142 | 250
2025-05-22 02:30 | 108 | 142 | 250
2025-05-22 03:00 | 109 | 142 | 251
2025-05-22 03:30 | 110 | 143 | 253
2025-05-22 04:00 | 110 | 144 | 254
2025-05-22 04:30 | 110 | 144 | 254
2025-05-22 05:00 | 111 | 145 | 256
2025-05-22 05:30 | 111 | 144 | 255
2025-05-22 06:00 | 108 | 142 | 250
2025-05-22 06:30 | 100 | 130 | 230
2025-05-22 07:00 | 100 | 129 | 229
2025-05-22 07:30 | 101 | 130 | 231
2025-05-22 08:00 | 100 | 130 | 230
2025-05-22 08:30 | 101 | 130 | 231
2025-05-22 09:00 | 96 | 129 | 225
2025-05-22 09:30 | 54 | 112 | 166
2025-05-22 10:00 | 51 | 107 | 158
2025-05-22 10:30 | 50 | 102 | 152
2025-05-22 11:00 | 50 | 102 | 152
2025-05-22 11:30 | 50 | 76 | 126
2025-05-22 12:00 | 52 | 23 | 75
2025-05-22 12:30 | 52 | 23 | 75
2025-05-22 13:00 | 52 | 23 | 75
2025-05-22 13:30 | 53 | 23 | 76
2025-05-22 14:00 | 51 | 23 | 74
2025-05-22 14:30 | 52 | 23 | 75
2025-05-22 15:00 | 53 | 22 | 75
2025-05-22 15:30 | 72 | 24 | 96
2025-05-22 16:00 | 109 | 49 | 158
2025-05-22 16:30 | 109 | 90 | 199
2025-05-22 17:00 | 109 | 141 | 250
2025-05-22 17:30 | 109 | 143 | 252
2025-05-22 18:00 | 109 | 143 | 252
2025-05-22 18:30 | 110 | 142 | 252
2025-05-22 19:00 | 109 | 143 | 252
2025-05-22 19:30 | 110 | 143 | 253
2025-05-22 20:00 | 109 | 143 | 252
2025-05-22 20:30 | 107 | 142 | 249
2025-05-22 21:00 | 107 | 140 | 247
2025-05-22 21:30 | 107 | 141 | 248
2025-05-22 22:00 | 108 | 142 | 250
2025-05-22 22:30 | 109 | 142 | 251
2025-05-22 23:00 | 109 | 142 | 251
2025-05-22 23:30 | 107 | 141 | 248
2025-05-23 | 108 | 142 | 250
2025-05-23 00:30 | 108 | 141 | 249
2025-05-23 01:00 | 108 | 142 | 250
2025-05-23 01:30 | 108 | 142 | 250
2025-05-23 02:00 | 108 | 141 | 249
2025-05-23 02:30 | 108 | 142 | 250
2025-05-23 03:00 | 108 | 143 | 251
2025-05-23 03:30 | 109 | 142 | 251
2025-05-23 04:00 | 109 | 142 | 251
2025-05-23 04:30 | 108 | 143 | 251
2025-05-23 05:00 | 109 | 143 | 252
2025-05-23 05:30 | 109 | 142 | 251
2025-05-23 06:00 | 109 | 143 | 252
2025-05-23 06:30 | 101 | 132 | 233
2025-05-23 07:00 | 100 | 128 | 228
2025-05-23 07:30 | 99 | 129 | 228
2025-05-23 08:00 | 90 | 126 | 216
2025-05-23 08:30 | 52 | 43 | 95
2025-05-23 09:00 | 53 | 24 | 77
2025-05-23 09:30 | 53 | 23 | 76
2025-05-23 10:00 | 53 | 24 | 77
2025-05-23 10:30 | 53 | 24 | 77
2025-05-23 11:00 | 52 | 23 | 75
2025-05-23 11:30 | 51 | 24 | 75
2025-05-23 12:00 | 53 | 22 | 75
2025-05-23 12:30 | 53 | 23 | 76
2025-05-23 13:00 | 52 | 22 | 74
2025-05-23 13:30 | 53 | 22 | 75
2025-05-23 14:00 | 53 | 22 | 75
2025-05-23 14:30 | 52 | 22 | 74
2025-05-23 15:00 | 53 | 22 | 75
2025-05-23 15:30 | 51 | 30 | 81
2025-05-23 16:00 | 53 | 83 | 136
2025-05-23 16:30 | 56 | 109 | 165
2025-05-23 17:00 | 94 | 116 | 210
2025-05-23 17:30 | 107 | 139 | 246
2025-05-23 18:00 | 108 | 138 | 246
2025-05-23 18:30 | 109 | 141 | 250
2025-05-23 19:00 | 108 | 140 | 248
2025-05-23 19:30 | 109 | 141 | 250
2025-05-23 20:00 | 110 | 141 | 251
2025-05-23 20:30 | 110 | 141 | 251
2025-05-23 21:00 | 111 | 143 | 254
2025-05-23 21:30 | 112 | 143 | 255
2025-05-23 22:00 | 112 | 144 | 256
2025-05-23 22:30 | 113 | 144 | 257
2025-05-23 23:00 | 113 | 145 | 258
2025-05-23 23:30 | 113 | 145 | 258
2025-05-24 | 114 | 146 | 260
2025-05-24 00:30 | 113 | 145 | 258
2025-05-24 01:00 | 114 | 146 | 260
2025-05-24 01:30 | 114 | 146 | 260
2025-05-24 02:00 | 114 | 145 | 259
2025-05-24 02:30 | 112 | 146 | 258
2025-05-24 03:00 | 112 | 145 | 257
2025-05-24 03:30 | 114 | 145 | 259
2025-05-24 04:00 | 114 | 146 | 260
2025-05-24 04:30 | 114 | 146 | 260
2025-05-24 05:00 | 114 | 146 | 260
2025-05-24 05:30 | 115 | 146 | 261
2025-05-24 06:00 | 112 | 145 | 257
2025-05-24 06:30 | 101 | 130 | 231
2025-05-24 07:00 | 101 | 129 | 230
2025-05-24 07:30 | 101 | 128 | 229
2025-05-24 08:00 | 100 | 128 | 228
2025-05-24 08:30 | 101 | 129 | 230
2025-05-24 09:00 | 101 | 128 | 229
2025-05-24 09:30 | 100 | 129 | 229
2025-05-24 10:00 | 101 | 128 | 229
2025-05-24 10:30 | 100 | 128 | 228
2025-05-24 11:00 | 100 | 128 | 228
2025-05-24 11:30 | 100 | 128 | 228
2025-05-24 12:00 | 101 | 128 | 229
2025-05-24 12:30 | 101 | 129 | 230
2025-05-24 13:00 | 100 | 129 | 229
2025-05-24 13:30 | 91 | 126 | 217
2025-05-24 14:00 | 47 | 100 | 147
2025-05-24 14:30 | 47 | 98 | 145
2025-05-24 15:00 | 46 | 98 | 144
2025-05-24 15:30 | 47 | 98 | 145
2025-05-24 16:00 | 47 | 98 | 145
2025-05-24 16:30 | 46 | 97 | 143
2025-05-24 17:00 | 47 | 100 | 147
2025-05-24 17:30 | 47 | 100 | 147
2025-05-24 18:00 | 47 | 100 | 147
2025-05-24 18:30 | 45 | 97 | 142
2025-05-24 19:00 | 47 | 100 | 147
2025-05-24 19:30 | 46 | 99 | 145
2025-05-24 20:00 | 46 | 99 | 145
2025-05-24 20:30 | 45 | 95 | 140
2025-05-24 21:00 | 47 | 99 | 146
2025-05-24 21:30 | 50 | 106 | 156
2025-05-24 22:00 | 54 | 112 | 166
2025-05-24 22:30 | 54 | 114 | 168
2025-05-24 23:00 | 55 | 114 | 169
2025-05-24 23:30 | 52 | 110 | 162
2025-05-25 | 50 | 105 | 155
2025-05-25 00:30 | 50 | 105 | 155
2025-05-25 01:00 | 50 | 104 | 154
2025-05-25 01:30 | 52 | 106 | 158
2025-05-25 02:00 | 75 | 113 | 188
2025-05-25 02:30 | 102 | 128 | 230
2025-05-25 03:00 | 98 | 126 | 224
2025-05-25 03:30 | 101 | 130 | 231
2025-05-25 04:00 | 102 | 131 | 233
2025-05-25 04:30 | 101 | 129 | 230
2025-05-25 05:00 | 101 | 131 | 232
2025-05-25 05:30 | 101 | 130 | 231
2025-05-25 06:00 | 101 | 130 | 231
2025-05-25 06:30 | 67 | 105 | 172
2025-05-25 07:00 | 54 | 23 | 77
2025-05-25 07:30 | 55 | 24 | 79
2025-05-25 08:00 | 55 | 24 | 79
2025-05-25 08:30 | 55 | 24 | 79
2025-05-25 09:00 | 55 | 23 | 78
2025-05-25 09:30 | 55 | 23 | 78
2025-05-25 10:00 | 55 | 24 | 79
2025-05-25 10:30 | 54 | 23 | 77
2025-05-25 11:00 | 55 | 23 | 78
2025-05-25 11:30 | 54 | 23 | 77
2025-05-25 12:00 | 54 | 23 | 77
2025-05-25 12:30 | 54 | 23 | 77
2025-05-25 13:00 | 55 | 23 | 78
2025-05-25 13:30 | 54 | 22 | 76
2025-05-25 14:00 | 54 | 23 | 77
2025-05-25 14:30 | 53 | 23 | 76
2025-05-25 15:00 | 54 | 39 | 93
2025-05-25 15:30 | 56 | 99 | 155
2025-05-25 16:00 | 89 | 115 | 204
2025-05-25 16:30 | 110 | 141 | 251
2025-05-25 17:00 | 109 | 143 | 252
2025-05-25 17:30 | 109 | 142 | 251
2025-05-25 18:00 | 109 | 142 | 251
2025-05-25 18:30 | 110 | 144 | 254
2025-05-25 19:00 | 110 | 144 | 254
2025-05-25 19:30 | 109 | 142 | 251
2025-05-25 20:00 | 109 | 142 | 251
2025-05-25 20:30 | 110 | 144 | 254
2025-05-25 21:00 | 110 | 144 | 254
2025-05-25 21:30 | 110 | 143 | 253
2025-05-25 22:00 | 111 | 144 | 255
2025-05-25 22:30 | 111 | 145 | 256
2025-05-25 23:00 | 111 | 144 | 255
2025-05-25 23:30 | 112 | 145 | 257
2025-05-26 | 111 | 145 | 256
2025-05-26 00:30 | 111 | 144 | 255
2025-05-26 01:00 | 112 | 145 | 257
2025-05-26 01:30 | 112 | 145 | 257
2025-05-26 02:00 | 111 | 144 | 255
2025-05-26 02:30 | 111 | 145 | 256
2025-05-26 03:00 | 111 | 144 | 255
2025-05-26 03:30 | 111 | 145 | 256
2025-05-26 04:00 | 112 | 145 | 257
2025-05-26 04:30 | 112 | 145 | 257
2025-05-26 05:00 | 111 | 145 | 256
2025-05-26 05:30 | 111 | 144 | 255
2025-05-26 06:00 | 112 | 146 | 258
2025-05-26 06:30 | 111 | 145 | 256
2025-05-26 07:00 | 98 | 130 | 228
2025-05-26 07:30 | 93 | 127 | 220
2025-05-26 08:00 | 49 | 102 | 151
2025-05-26 08:30 | 47 | 103 | 150
2025-05-26 09:00 | 38 | 102 | 140
2025-05-26 09:30 | 49 | 102 | 151
2025-05-26 10:00 | 48 | 102 | 150
2025-05-26 10:30 | 50 | 101 | 151
2025-05-26 11:00 | 49 | 100 | 149
2025-05-26 11:30 | 49 | 101 | 150
2025-05-26 12:00 | 50 | 101 | 151
2025-05-26 12:30 | 49 | 100 | 149
2025-05-26 13:00 | 49 | 101 | 150
2025-05-26 13:30 | 50 | 101 | 151
2025-05-26 14:00 | 49 | 101 | 150
2025-05-26 14:30 | 53 | 108 | 161
2025-05-26 15:00 | 83 | 114 | 197
2025-05-26 15:30 | 109 | 140 | 249
2025-05-26 16:00 | 109 | 143 | 252
2025-05-26 16:30 | 109 | 142 | 251
2025-05-26 17:00 | 109 | 142 | 251
2025-05-26 17:30 | 109 | 142 | 251
2025-05-26 18:00 | 108 | 142 | 250
2025-05-26 18:30 | 109 | 142 | 251
2025-05-26 19:00 | 108 | 142 | 250
2025-05-26 19:30 | 109 | 142 | 251
2025-05-26 20:00 | 109 | 142 | 251
2025-05-26 20:30 | 109 | 143 | 252
2025-05-26 21:00 | 109 | 142 | 251
2025-05-26 21:30 | 108 | 143 | 251
2025-05-26 22:00 | 110 | 142 | 252
2025-05-26 22:30 | 109 | 143 | 252
2025-05-26 23:00 | 109 | 143 | 252
2025-05-26 23:30 | 111 | 144 | 255
2025-05-27 | 109 | 143 | 252
2025-05-27 00:30 | 110 | 143 | 253
2025-05-27 01:00 | 110 | 144 | 254
2025-05-27 01:30 | 110 | 143 | 253
2025-05-27 02:00 | 111 | 144 | 255
2025-05-27 02:30 | 110 | 144 | 254
2025-05-27 03:00 | 110 | 144 | 254
2025-05-27 03:30 | 110 | 144 | 254
2025-05-27 04:00 | 110 | 144 | 254
2025-05-27 04:30 | 111 | 145 | 256
2025-05-27 05:00 | 110 | 143 | 253
2025-05-27 05:30 | 111 | 145 | 256
2025-05-27 06:00 | 111 | 145 | 256
2025-05-27 06:30 | 112 | 144 | 256
2025-05-27 07:00 | 111 | 145 | 256
2025-05-27 07:30 | 101 | 133 | 234
2025-05-27 08:00 | 100 | 129 | 229
2025-05-27 08:30 | 111 | 144 | 255
2025-05-27 09:00 | 111 | 144 | 255
2025-05-27 09:30 | 110 | 143 | 253
2025-05-27 10:00 | 111 | 145 | 256
2025-05-27 10:30 | 97 | 128 | 225
2025-05-27 11:00 | 93 | 123 | 216
2025-05-27 11:30 | 94 | 123 | 217
2025-05-27 12:00 | 94 | 123 | 217
2025-05-27 12:30 | 93 | 123 | 216
2025-05-27 13:00 | 94 | 124 | 218
2025-05-27 13:30 | 94 | 123 | 217
2025-05-27 14:00 | 105 | 136 | 241
2025-05-27 14:30 | 108 | 143 | 251
2025-05-27 15:00 | 108 | 142 | 250
2025-05-27 15:30 | 108 | 141 | 249
2025-05-27 16:00 | 108 | 143 | 251
2025-05-27 16:30 | 108 | 142 | 250
2025-05-27 17:00 | 108 | 142 | 250
2025-05-27 17:30 | 108 | 142 | 250
2025-05-27 18:00 | 108 | 142 | 250
2025-05-27 18:30 | 95 | 127 | 222
2025-05-27 19:00 | 94 | 124 | 218
2025-05-27 19:30 | 94 | 123 | 217
2025-05-27 20:00 | 62 | 110 | 172
2025-05-27 20:30 | 48 | 102 | 150
2025-05-27 21:00 | 49 | 101 | 150
2025-05-27 21:30 | 53 | 109 | 162
2025-05-27 22:00 | 54 | 114 | 168
2025-05-27 22:30 | 55 | 114 | 169
2025-05-27 23:00 | 53 | 113 | 166
2025-05-27 23:30 | 89 | 120 | 209
2025-05-28 | 112 | 145 | 257
2025-05-28 00:30 | 112 | 144 | 256
2025-05-28 01:00 | 112 | 145 | 257
2025-05-28 01:30 | 112 | 146 | 258
2025-05-28 02:00 | 111 | 144 | 255
2025-05-28 02:30 | 111 | 144 | 255
2025-05-28 03:00 | 111 | 144 | 255
2025-05-28 03:30 | 110 | 143 | 253
2025-05-28 04:00 | 110 | 144 | 254
2025-05-28 04:30 | 110 | 143 | 253
2025-05-28 05:00 | 110 | 144 | 254
2025-05-28 05:30 | 110 | 144 | 254
2025-05-28 06:00 | 110 | 144 | 254
2025-05-28 06:30 | 110 | 144 | 254
2025-05-28 07:00 | 106 | 140 | 246
2025-05-28 07:30 | 98 | 127 | 225
2025-05-28 08:00 | 78 | 125 | 203
2025-05-28 08:30 | 50 | 103 | 153
2025-05-28 09:00 | 50 | 102 | 152
2025-05-28 09:30 | 51 | 102 | 153
2025-05-28 10:00 | 51 | 101 | 152
2025-05-28 10:30 | 50 | 101 | 151
2025-05-28 11:00 | 50 | 101 | 151
2025-05-28 11:30 | 51 | 100 | 151
2025-05-28 12:00 | 50 | 101 | 151
2025-05-28 12:30 | 50 | 101 | 151
2025-05-28 13:00 | 52 | 105 | 157
2025-05-28 13:30 | 54 | 112 | 166
2025-05-28 14:00 | 57 | 112 | 169
2025-05-28 14:30 | 98 | 125 | 223
2025-05-28 15:00 | 110 | 142 | 252
2025-05-28 15:30 | 109 | 142 | 251
2025-05-28 16:00 | 108 | 142 | 250
2025-05-28 16:30 | 111 | 144 | 255
2025-05-28 17:00 | 110 | 143 | 253
2025-05-28 17:30 | 110 | 144 | 254
2025-05-28 18:00 | 110 | 143 | 253
2025-05-28 18:30 | 109 | 142 | 251
2025-05-28 19:00 | 109 | 143 | 252
2025-05-28 19:30 | 108 | 142 | 250
2025-05-28 20:00 | 109 | 142 | 251
2025-05-28 20:30 | 110 | 143 | 253
2025-05-28 21:00 | 110 | 143 | 253
2025-05-28 21:30 | 110 | 143 | 253
2025-05-28 22:00 | 109 | 143 | 252
2025-05-28 22:30 | 110 | 143 | 253
2025-05-28 23:00 | 109 | 143 | 252
2025-05-28 23:30 | 109 | 142 | 251
2025-05-29 | 109 | 143 | 252
2025-05-29 00:30 | 108 | 141 | 249
2025-05-29 01:00 | 108 | 142 | 250
2025-05-29 01:30 | 110 | 142 | 252
2025-05-29 02:00 | 109 | 143 | 252
2025-05-29 02:30 | 109 | 142 | 251
2025-05-29 03:00 | 110 | 143 | 253
2025-05-29 03:30 | 110 | 143 | 253
2025-05-29 04:00 | 110 | 144 | 254
2025-05-29 04:30 | 111 | 144 | 255
2025-05-29 05:00 | 112 | 145 | 257
2025-05-29 05:30 | 111 | 145 | 256
2025-05-29 06:00 | 111 | 145 | 256
2025-05-29 06:30 | 113 | 145 | 258
2025-05-29 07:00 | 111 | 145 | 256
2025-05-29 07:30 | 112 | 145 | 257
2025-05-29 08:00 | 111 | 145 | 256
2025-05-29 08:30 | 110 | 144 | 254
2025-05-29 09:00 | 111 | 144 | 255
2025-05-29 09:30 | 108 | 142 | 250
2025-05-29 10:00 | 111 | 143 | 254
2025-05-29 10:30 | 112 | 145 | 257
2025-05-29 11:00 | 113 | 145 | 258
2025-05-29 11:30 | 112 | 144 | 256
2025-05-29 12:00 | 112 | 145 | 257
2025-05-29 12:30 | 111 | 145 | 256
2025-05-29 13:00 | 113 | 146 | 259
2025-05-29 13:30 | 113 | 145 | 258
2025-05-29 14:00 | 113 | 145 | 258
2025-05-29 14:30 | 111 | 145 | 256
2025-05-29 15:00 | 112 | 144 | 256
2025-05-29 15:30 | 112 | 145 | 257
2025-05-29 16:00 | 111 | 144 | 255
2025-05-29 16:30 | 112 | 145 | 257
2025-05-29 17:00 | 112 | 144 | 256
2025-05-29 17:30 | 111 | 144 | 255
2025-05-29 18:00 | 112 | 145 | 257
2025-05-29 18:30 | 103 | 135 | 238
2025-05-29 19:00 | 93 | 122 | 215
2025-05-29 19:30 | 104 | 133 | 237
2025-05-29 20:00 | 113 | 145 | 258
2025-05-29 20:30 | 111 | 145 | 256
2025-05-29 21:00 | 111 | 144 | 255
2025-05-29 21:30 | 111 | 146 | 257
2025-05-29 22:00 | 108 | 142 | 250
2025-05-29 22:30 | 104 | 133 | 237
2025-05-29 23:00 | 114 | 147 | 261
2025-05-29 23:30 | 114 | 147 | 261
2025-05-30 | 101 | 131 | 232
2025-05-30 00:30 | 101 | 130 | 231
2025-05-30 01:00 | 102 | 130 | 232
2025-05-30 01:30 | 102 | 131 | 233
2025-05-30 02:00 | 101 | 130 | 231
2025-05-30 02:30 | 105 | 132 | 237
2025-05-30 03:00 | 115 | 147 | 262
2025-05-30 03:30 | 115 | 148 | 263
2025-05-30 04:00 | 115 | 147 | 262
2025-05-30 04:30 | 116 | 148 | 264
2025-05-30 05:00 | 115 | 147 | 262
2025-05-30 05:30 | 116 | 148 | 264
2025-05-30 06:00 | 112 | 145 | 257
2025-05-30 06:30 | 103 | 132 | 235
2025-05-30 07:00 | 102 | 132 | 234
2025-05-30 07:30 | 103 | 132 | 235
2025-05-30 08:00 | 94 | 128 | 222
2025-05-30 08:30 | 51 | 105 | 156
2025-05-30 09:00 | 52 | 105 | 157
2025-05-30 09:30 | 51 | 105 | 156
2025-05-30 10:00 | 52 | 105 | 157
2025-05-30 10:30 | 53 | 105 | 158
2025-05-30 11:00 | 52 | 105 | 157
2025-05-30 11:30 | 52 | 105 | 157
2025-05-30 12:00 | 52 | 105 | 157
2025-05-30 12:30 | 52 | 105 | 157
2025-05-30 13:00 | 52 | 105 | 157
2025-05-30 13:30 | 52 | 104 | 156
2025-05-30 14:00 | 54 | 109 | 163
2025-05-30 14:30 | 55 | 114 | 169
2025-05-30 15:00 | 62 | 114 | 176
2025-05-30 15:30 | 99 | 127 | 226
2025-05-30 16:00 | 112 | 144 | 256
2025-05-30 16:30 | 112 | 145 | 257
2025-05-30 17:00 | 111 | 144 | 255
2025-05-30 17:30 | 112 | 145 | 257
2025-05-30 18:00 | 112 | 145 | 257
2025-05-30 18:30 | 112 | 144 | 256
2025-05-30 19:00 | 112 | 145 | 257
2025-05-30 19:30 | 112 | 145 | 257
2025-05-30 20:00 | 112 | 145 | 257
2025-05-30 20:30 | 112 | 145 | 257
2025-05-30 21:00 | 111 | 144 | 255
2025-05-30 21:30 | 112 | 145 | 257
2025-05-30 22:00 | 112 | 145 | 257
2025-05-30 22:30 | 112 | 145 | 257
2025-05-30 23:00 | 113 | 145 | 258
2025-05-30 23:30 | 113 | 146 | 259
2025-05-31 | 113 | 145 | 258
2025-05-31 00:30 | 113 | 146 | 259
2025-05-31 01:00 | 114 | 147 | 261
2025-05-31 01:30 | 115 | 146 | 261
2025-05-31 02:00 | 114 | 147 | 261
2025-05-31 02:30 | 114 | 147 | 261
2025-05-31 03:00 | 114 | 146 | 260
2025-05-31 03:30 | 112 | 146 | 258
2025-05-31 04:00 | 115 | 147 | 262
2025-05-31 04:30 | 115 | 147 | 262
2025-05-31 05:00 | 112 | 146 | 258
2025-05-31 05:30 | 102 | 133 | 235
2025-05-31 06:00 | 104 | 133 | 237
2025-05-31 06:30 | 103 | 133 | 236
2025-05-31 07:00 | 103 | 133 | 236
2025-05-31 07:30 | 104 | 133 | 237
2025-05-31 08:00 | 70 | 115 | 185
2025-05-31 08:30 | 53 | 105 | 158
2025-05-31 09:00 | 53 | 106 | 159
2025-05-31 09:30 | 53 | 105 | 158
2025-05-31 10:00 | 53 | 105 | 158
2025-05-31 10:30 | 52 | 105 | 157
2025-05-31 11:00 | 53 | 106 | 159
2025-05-31 11:30 | 53 | 105 | 158
2025-05-31 12:00 | 53 | 106 | 159
2025-05-31 12:30 | 52 | 105 | 157
2025-05-31 13:00 | 53 | 105 | 158
2025-05-31 13:30 | 52 | 105 | 157
2025-05-31 14:00 | 53 | 105 | 158
2025-05-31 14:30 | 53 | 105 | 158
2025-05-31 15:00 | 53 | 109 | 162
2025-05-31 15:30 | 56 | 114 | 170
2025-05-31 16:00 | 55 | 114 | 169
2025-05-31 16:30 | 55 | 114 | 169
2025-05-31 17:00 | 54 | 114 | 168
2025-05-31 17:30 | 57 | 113 | 170
2025-05-31 18:00 | 97 | 124 | 221
2025-05-31 18:30 | 114 | 145 | 259
2025-05-31 19:00 | 113 | 144 | 257
2025-05-31 19:30 | 113 | 146 | 259
2025-05-31 20:00 | 115 | 145 | 260
2025-05-31 20:30 | 114 | 146 | 260
2025-05-31 21:00 | 112 | 145 | 257
2025-05-31 21:30 | 112 | 147 | 259
2025-05-31 22:00 | 114 | 147 | 261
2025-05-31 22:30 | 115 | 147 | 262
2025-05-31 23:00 | 115 | 148 | 263
2025-05-31 23:30 | 115 | 148 | 263
2025-06-01 | 116 | 149 | 265
2025-06-01 00:30 | 117 | 149 | 266
2025-06-01 01:00 | 117 | 149 | 266
2025-06-01 01:30 | 118 | 150 | 268
2025-06-01 02:00 | 118 | 150 | 268
2025-06-01 02:30 | 118 | 149 | 267
2025-06-01 03:00 | 117 | 150 | 267
2025-06-01 03:30 | 117 | 148 | 265
2025-06-01 04:00 | 114 | 148 | 262
2025-06-01 04:30 | 114 | 146 | 260
2025-06-01 05:00 | 113 | 146 | 259
2025-06-01 05:30 | 113 | 146 | 259
2025-06-01 06:00 | 112 | 146 | 258
2025-06-01 06:30 | 112 | 145 | 257
2025-06-01 07:00 | 102 | 132 | 234
2025-06-01 07:30 | 102 | 130 | 232
2025-06-01 08:00 | 102 | 131 | 233
2025-06-01 08:30 | 102 | 131 | 233
2025-06-01 09:00 | 102 | 115 | 217
2025-06-01 09:30 | 101 | 50 | 151